РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНA ДОЉЕВАЦ

Број: 404-2-57/2016-05

19.12.2016. год.

Д о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке у отвореном поступку радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05

У вези постављеног питања за јавну набавку у отвореном поступку радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05, а које гласи:

Код предмера хидротехничких инсталација позиција 1.007 израда комплет ревизионог шахта од набијеног бетона нису дате димензије шахта. Које су пројектоване димензије шахта?

Димензије шахта код предмера хидротехничких инсталација позиција 1.007 израда комплет ревизионог шахта од набијеног бетона су: пречник 100cm, висине од 70cm до 140 cm, што се види у подужном пресеку.

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку