**Т У Р И С Т И Ч К А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А О П Ш Т И Н Е Д О Љ Е В А Ц**

Ул. Николе Тесле бр. 28,

18410 Дољевац

Број: 447/2016

25.11.2016. год.

Д о љ е в а ц

**ENELPS**

Зеленгорска 1Г

11070 Београд

**ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питање у вези набавку мале вредности – набавка, испорука и монтажа дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW, контејнерског типа, ЈН број 432/2016**

Поштовани:

У вези постављених питања за јавну набавку мале вредности – набавка, испорука и монтажа дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW, контејнерског типа, ЈН број 432/20161, дајемо Вам следеће одговоре:

1. На питање - да ли је поменути агрегат отвореног или затвореног типа (у кућишту), дајемо одговор да тражимо набавку, испоруку и монтажу дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW - затвореног „контејнерског типа“.
2. На питање - да ли се дизел електрични агрегат монтира на већ унапред дефинисаној позицији, и да ли наручилац обезбеђује све потребне услове за несметано повезивање и пуштање у рад (израда темеља, приступачност при испоруци поменутог добра), дајемо Вам одговор да се дизел електрични агрегат монтира на већ унапред дефинисаној позицији (ПОРЕД ПОСТОЈЕЋЕ ТРАФО СТАНИЦЕ), и да наручилац обезбеђује све потребне услове за несметано повезивање и пуштање у рад (НИЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ИЗРАДА ТЕМЕЉА И НА МЕСТУ ПЛАНИРАНОГ ПОСТАВЉАЊА НЕМА ТЕХНИЧКИХ И АРХИТЕКТОНСКИХ ПРЕПРЕКА И БАРИЈЕРА)

Комисија за јавну набавку мале вредности – набавка, испорука и монтажа дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW, контејнерског типа, ЈН број 432/2016

**Т У Р И С Т И Ч К А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А О П Ш Т И Н Е Д О Љ Е В А Ц**

Ул. Николе Тесле бр. 28,

18410 Дољевац

Број: 449/2016

25.11.2016. год.

Д о љ е в а ц

Tehnolink doo
Ogledna polja 55, Čenej
21000 Novi Sad

**ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питање у вези набавку мале вредности – набавка, испорука и монтажа дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW, контејнерског типа, ЈН број 432/2016**

Поштовани:

У вези постављеног питања за јавну набавку мале вредности – набавка, испорука и монтажа дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW, контејнерског типа, ЈН број 432/20161, - да ли је потребно да дизел електрични агрегат буде смештен у контејнер или као отворен, дајемо Вам одговор да наручилац тражи набавку, испоруку и монтажу дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW - затвореног „контејнерског типа“

Комисија за јавну набавку мале вредности – набавка, испорука и монтажа дизел електричног агрегата DEA QIS65-66 KVA/53 kW, контејнерског типа, ЈН број 432/2016