РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКA УПРАВА

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 404-2-75/2018-05

06.09.2018. год.

Д о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављенo питањe у вези јавне набавке у отвореном поступку, радови грађевински радови на реконструкцији основне школе „Вук Караџић“ Дољевац, одељење у Малошишту, ЈН број 404-2-75/2018-03

1.У вези постављеног питања за јавну набавку у отвореном поступку, радови грађевински радови на реконструкцији основне школе „Вук Караџић“ Дољевац, одељење у Малошишту, ЈН број 404-2-75/2018-03, а које гласи:

**ПИТАЊЕ**:

У обрасцу XIII, позиција 2.4.2. тражи се да се достави технички лист производа и сертификат који се доказује коефицијент пролаза топлоте за склоп и стакло. Да ли је довољно да се достави као доказ, поред техничког листа, и атест којим се доказује да цео производ, односно, цео отвор има коефицијент проласка мањи од 1,30 W/м2К?

**ОДГОВОР:**

Поред техничког листа, доставља се и атест да цео отвор има коефицијент проласка топлоте мањи од 1,30 W/м2К.

**Комисија за јавну набавку**