РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКA УПРАВА

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 404-2-38/2019-03

01.04.2019. год.

Д о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке радова на повезивању система „Пуста река са системом нивос-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза у отвореном поступку, број 404-2-38/2019-03

У вези постављеног питања за јавну набавку радова на повезивању система „Пуста река са системом нивос-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза у отвореном поступку, број 404-2-38/2019-03 , а које гласи:

 Да ли се спајање цеви мора вршити електрофузионим спојницама, како стоји у пројекту или може и сучеоним варењем?

Одговор:

Спајање цеви се мора вршити атестираним ЕЛЕКТРОФУЗИОНИМ СПОЈНИЦАМА, како стоји у пројекту.

КОМИСИЈА