ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Ул. Николе Тесле бр.121, 18410  Дољевац

______________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку у отвореном поступку – Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац – набавка, монтажа и инсталација опреме

број 404-2-48/2019-03

|  | Датум | Време |
| --- | --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 17.06.2019. | 14,45 часова |
| Отварање понуда | 17.06.2019. | 15,00 часова |

Мај, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку – Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац – набавка, монтажа и инсталација опреме број 404-2-48/2019-03 од 13.05.2019. године и Решења о образовању комисије број 404-2-48/2019-03 од 13.05.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку у отвореном поступку – Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број  404-2-48/2019-03

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис опреме, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке опреме | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 19 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 20 |
| V | Kритеријуми за доделу уговора | 26 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 27 |
| VII | Модел уговора | 53 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 59 |

Конкурсна документација садржи укупно 66 стране.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци  о наручиоцу:

- Наручилац: Општинска управа општине Дољевац

- Адреса: ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац

- Интернет страница : www.оpstinadoljevac.rs

- Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 404-2-48/2019-03 је Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме.

Назив и ознака из општег речника: по општем речнику набавки:

| 39141000-2 | Кухињски намештај и опрема |
| --- | --- |
| 39000000-2 | Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете) и средства за чишћење |
| 33192000-2 | Медицински намештај |

- Партије:

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке у отвореном поступку се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Контакт

Лице за контакт: Службеник за јавне набавке Јадранка Николић,

е-маил: opstina@opstinadoljevac.rs, тел. 018/4810-054, факс: 018/4810-055.

II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ОПРЕМЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врста и количина опреме одређене су планираним/процењеним потребама Наручиоца у спецификацији и количини :

| Редни број | Опис опреме | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПРЕМА ЗА KУХИЊУ |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА МАГАЦИН |  |  |
| 1.1. | Полица 4 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене од лима дебљине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са штелујућим ногарама. дим 1350x500x2000мм | ком | 1 |
| 1.2. | Расхладни ормар за месо/поврће/млеко и млечне производе/рибу; инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 3 |
| 1.3. | Замрзивач вертикални, инокс АИСИ 304; гас Р404А; температурни режим -10/-18 оС; (прихватљив и температурни режим -10/-22 оС )полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,40 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 2 |
| 1.4. | Ормар за хлеб израђен од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 40*40*1,2мм, затворен са свих страна лимом дебљине 0,8мм, Двојна крилна врата са ручицама целом висином израђена од лима 0,8мм са отворима за вентилацију у горњој и доњој зони врата, облога са унутрашње стране врата лим 0,6мм.Унутрашње полице израђене од дрвета.У комплету са штелујућим ногарама, дим 950*500*1800 | ком | 1 |
| 1.5. | Полица 4 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене од лима деблјине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са штелујућим ногарама. дим 950x500x2000мм | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ МЕСА |  |  |
| 1.6. | Сто за обраду меса са котерм плочом судопером, отвором и кантом за отпадке. Конструкција цеви 40*40*1,2мм са укрућењима са три стране, укрућења израђењна од цеви 40*40*1,2мм у комплету са штелујућим ногарама дим 1400*700*850мм | ком | 1 |
| 1.7. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 800*700*850мм | ком | 1 |
| 1.8. | Конзолни оцеђивач дим 1400*250*40мм АИСИ 304 | ком | 1 |
| 1.9. | Висећи ормарић затворен крилним вратима израђен од лима АИСИ304 дебљине 0,8мм, унутрашње облоге врата и страница израђене од лима дебљине 0,6мм дим 800*330*600 | ком | 1 |
| 1.10. | Расхладни ормар за обрађено месо инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОВРЋА |  |  |
| 1.11. | Сто за обраду меса са котерм плочом судопером, АИСИ304 отвором и кантом за отпадке. Конструкција цеви 40*40*1,2мм са укрућењима са три стране, укрућенја израђењна од цеви 40*40*1,2мм у комплету са штелујућим ногарама дим 1200*600*850 | ком | 1 |
| 1.12. | Конзолни оцеђивач дим 1400*250*40 АИСИ 304 | ком | 1 |
| 1.13. | Радни сто 3 фиоке зидни израђен од инокса АИСИ304, руб на задњој страни 50мм. Дебљина радне плоче 40мм, затворен са свих страна лимом дебљине 0,8мм, фиоке израђене од лима дебљине 1мм, у комплету са штелујућом ногарама. дим 410*600*850 | ком | 1 |
| 1.14. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1000*600*850 | ком | 1 |
| 1.15. | Висећи ормарић затворен крилним вратима израђен од лима АИСИ304 дебљине 0,8мм, унутрашње облоге врата и страница израђене од лима дебљине 0,6мм дим 1000*330*600 | ком | 1 |
| 1.16. | Расхладни ормар за обрађено поврће, инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ТЕРМИЧКУ КУХИЊУ |  |  |
| 1.17. | Неутрални сто израђен од инокса АИСИ304 затворен крилним вратима са ручицом на вратима целом висином, затворен са свих страна лимом дебљине 0,8мм, облога врата са унутрашње стране лим дебљине 0,6мм зидни, руб на задњој страни 50мм, са средњом и доњом полицом дебљине 40мм дим 700*700*850 | ком | 1 |
| 1.18. | Дводелна електична фритеза прикључна снага 28,2 kW; прикључни напон 400 V 3N AC; 2 базена 13-15Л уља; конструкционе осовине: горња радна површина од 30,00мм са радијусом Р 8мм; израђена од нерђајућег челика лима АИСИ 304; дебљина горње радне плоче 1,5мм; дугме за укључење/искључење и дугме за регулацију температуре, са кућиштем- постељицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. Уграђени висококапацитетни електрични грејачи, од високо легираног нерђајућег челика, који су намештени у унутрашњости базена; грејачи се при чишћењу базена лако и потпуно уклањају-подижу из базена; грејачи димензионирани тако, да је површинска топлотна ограниченост таква, да не долази до микро горења уља; специфична моћ грејања најмање 0,8 kW/ лит уља;у електрични тококрог поред термостата уграђен и сигурносни осигурач; термостат, који у случају неправилног деловања, искључи апарат-рад грејача. Приликом подизања грејача, ради чишћења базена, уграђени магнетни прекидач превентивно прекида електрични тококруг; уграђене штелујуће ногице; као и контролне сијалице које светле у току грејача; уз фритезу се испоручује: 2 комада поклопац базена; 2 комада плетене корпе од хромиране челичне жице са дршком од дуропластичног термоотпорног материјала са 2 крилна врата, која су доњем делу и лако се скидају; уље се из фритезе празни кроз кугласте лоптасте вентиле са ручицом, смештене испод базена дим 800*700*900мм | ком | 1 |
| 1.19. | Електрични кипер тигањ 60 литара; димензија посуде 710*430*235мм; кућиште и горња радна површина израђена од нерђајућег лима АИСИ 304 завршна обрада SB (scotch brite) горња радна површина 60мм и дебљине 1,5мм са радијусом на предњој страни; регулационе ногице штелујуће по висини; уграђене посебне ThermoplateAl плоче које обезбеђују бољи пренос топлоте и равномерну температуру на свим деловима површине дна посуде; посуда од нерђајућег челика АИСИ 304 на коју се шрафовима причвршћени алуминијумски сегменти са уграђеним грејачима; поклопац посуде уравнотежен да самостално стоји у свим позицијама отварања; ширина површине негрејаног дела (хладна зона) дна базена не сме прелазити 23мм; дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем- постељицом које спречава продор просутух течности према прекидачима и унутрашњој интслацији; прекидач и термостат на командној плочи одвојено монтирани и нису у истој оси; у електрични тококруг поред термостата уграђен и термички осигурач-термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат као и крајњи магнетни прекидач; апарат има довод воде у посуду, изведен са мешајућим вентилом на предњој страни апарата и фиксном лулом за воду; прикључна снага: 6 kW; прикључни напон: 400 V 3N AC дим 800*700*900mm | ком | 1 |
| 1.20. | Електрични шпорет 4 плоче 1 пећница; кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада површина SB (scotch brite); горња радна површина 60мм и дебљине 1,5мм са радијусом на предњој страни; регулационе ногице штелујуће по висини; дим уређаја 800џ700џ900мм; прикључна снага 14,5 kW; прикључни напон: 400V 3N AC; 4 пуне грејне плоче 300џ300мм (4*2,5kW) 1 ел. пећница димензије 540*530*300 ук. снаге 4,5 kW; (дољи грејач 3kW+ горњи грејач 1,5 kW) пећница конструкцијски изведена тако, да омогућава клизно извлачење према напред, ради лакшег приступа грејачима и ради лакших сервисних интервенција; испод радне површине уграђена посуда за сакупљање масноћа; посуда за сакупљање масноћа интегрисана у командну плочу; све електричне плоче чине једну геометријску раван; размак између грејних плоча мора бити мањи од 10мм; дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом који спречавају продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији; Пећница са: дугметом прекидача термостата за регулацију температуре од 50до 300С за доњи грејач + дугме прекидача термостата за регулацију температуре од 50 до 300С за доњи грејач + дугме укључење/искључење пећнице - положаји 0,1,0,1 пећница са решетком и плехом дебљине 1,25мм; водилице плехова у пећници са по три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења; врата пећнице конструкцијски изведена без дихтунг гуме | ком | 1 |
| 1.21. | Електрична троетажна печењара дим 800*875*1690мм ; тежина: 229кг; дим пећнице 540*730*300мм;капацитет (бурек): 3* 1 тепсија ГН2/1; снага електро пећнице: 3*5,9kW; прикључна снага: 17,7kW; прикључни напон: 400V 3N AC; конструкционе особине: израђена од нерђајућег челика лима АИСИ 304, са унутрашњом термичком изолацијом-камена вуна. Врата пећнице израђена од нерђајућег лима АИСИ304 дебљине 1мм бочне и леђна страна од нерђајућег лима дебљине 0,8мм; Свака етажа- пећница, са независном регулацијом доњег и горњег грејача + прекидач укључења/искључења; доњи грејач снаге: 3,4kW; горњи грејач 2,5kW; дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем - постељицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој иснталацији. У свакој етажи- пећници уграђен, поред радног и сигурносни термостат који, у случају температуре веће од 360С, искључи рад грејача. За сваку етажу по две контролне сијалице које сигнализирају укљученост-рад грејача (доњег и горњег); Свака етажа са по 1* решетком + 1*плехом дебљине 1,25мм; Водилице плехова, у свакој етажи, са по три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења; Врата пећнице конструкционо изведена без дихтунг гуме. Ручица за отаварње врата пећнице, израђена од термоплате- температурно отпорног материјала. Ногице штелујуће по висини | ком | 1 |
| 1.22. | Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим 3400*950*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ 304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без одводних цеви и вентилатора | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА СЕРВИРАЊЕ |  |  |
| 1.23. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1400*700*850 | ком | 2 |
| 1.24. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, деблјина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1170*700*850 | ком | 2 |
| 1.25. | Санитарни умиваоник са славином погон на лакат и сифоном; додацима за монтажу на зид, са узглављем висине цца 300мм, заобљен спој узглавља и базена; конструкције у иноксу 18/10 АИСИ 304 димензије 480*350*530мм | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ПРАЊЕ АБОНЕНТСКОГ ПОСУЂА |  |  |
| 1.26. | Троделна судопера са туш батеријом од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304, дебљина инокса радне плоче и судопере 1мм, дебљина плоче 40мм, базен пресован без варова са заобљеним угловима, носећа конструкција кутијасти профил 40*40*1,2мм са штелујућим ногарама. дим 1800*700*850 | ком | 1 |
| 1.27. | Конзолни оцеђивач дим 1800*250*40 АИСИ 304; | ком | 1 |
| 1.28. | Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим 1900*800*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ 304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без одводних цеви и вентилатора | ком | 1 |
| 1.29. | Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм inox 70л са педалом за подизање поклопца | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ПРАЊЕ КУХИЊСКОГ ПОСУЂА |  |  |
| 1.30. | Сто за оцеђивање израђен од инокса АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, површина и оцеђивач израђени од лима дебљине 1мм, у комплету са штелујућим ногарама дим 800*700*850 | ком | 1 |
| 1.31. | Дводелна базен судопера од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304, дебљина инокса радне плоче и судопере 1мм, дебљина плоче 40мм, базен пресован без варова са заобљеним угловима, носећа конструкција кутијасти профил 40*40*1,2мм са штелујућим ногарама. дим 1800*700*850 | ком | 1 |
| 1.32. | Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим 2800*750*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ 304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без одводних цеви и вентилатора | ком | 1 |
| 1.33. | Конзолни оцеђивач дим 2800*250*40 АИСИ 304 | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРАЊЕ ТЕРМОСА |  |  |
| 1.34. | Трокадеро са тушем дим 500*500*450 АИСИ304 | ком | 2 |
| 1.35. | Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм inox 70л са педалом за подизање поклопца | ком | 2 |
|  | ОПРЕМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ |  |  |
| 1.36. | Полица 3 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене од лима дебљине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са штелујућим ногарама. дим 1200x500x2000 | ком | 2 |
| 1.37. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1120*700*850 | ком | 2 |
|  | ОПРЕМА ЗА ДЕПОНИЈУ ХРАНЕ |  |  |
| 1.38. | Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм inox 70л са педалом за подизање поклопца | ком | 2 |
|  | ДОДАТНА ОПРЕМА |  |  |
| 1.39. | Транспортна једноетажна колица дим 800*690*950 АИСИ304 | ком | 1 |
| 1.40. | Троетажна сервирна колица дим 800*690*950 АИСИ 304 | ком | 4 |
| 1.41. | Стона љуштилица за кромпир капацитета 5 kg прикључна снага 0,37kW; Производња по сату 60kg/h; прикључак 230V/1N/50Hz димензије 850*530*740мм (Прихватљива је и димензија 520x630x590mm) | ком | 1 |
| 1.42. | Стона универзална кухињска машина "ромањола" са сетом од 5 основних различитих дискова; број обртаја у минуту 255; прикључак 0,37kW; прикључак 230V/1N/50Hz; димензије отвора 155*75мм; димензије уређаја 220*610*520мм | ком | 1 |
| 1.43. | Саламорезница fi220mm прикључак 230V/1N/50Hz; снага 0,18kW; нож 220мм; опција резања 0/15мм; димензије 580*405*340мм | ком | 1 |
| 1.44. | Стона децимална вага мерног опсега до 20кг; капацитета мерења 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g,20kg/10g, са LCD дисплејем ( са 5 цифара) инсталисана снага - 0,2kW, 230V-1N-50Hz | ком | 2 |
| 1.45. | Стерилизатор за ножеве зидни капацитет 10 ножева димензије 430*160*640мм | ком | 1 |
| 1.46. | Дозатори за течни сапун и дезифективна средства | ком | 4 |
| 2 | ОПРЕМА ЗА ПРОСТОР ЗА ПРЕДШКОЛСКИ БОРАВАК |  |  |
| ОПРЕМА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ВИШЕНАМЕНСКИ ПРОСТОР |  |  |  |
| 2.1. | Сточић за предшклоски узраст (Сто четворосед, парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 20 |
| 2.2. | Столица за предшклоски узраст (Столица за децу,) Димензије 310х400х605мм Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 80 |
| 2.3. | Универзална бина (за приредбе, игру, спавање са троструком дрвеном оградицом, два тобогана и дрвеним степеништем дим 200*510*0.6/110) | ком | 1 |
| 2.4. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање играчака дим 80*40*180) | ком | 3 |
| 2.5. | Орман за потрошни материјал (дим 80*40*180) | ком | 3 |
| ОПРЕМА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ - ЦЕЛОДНЕВНИ |  |  |  |
| 2.6. | Сточић за предшклоски узраст (Сто четворосед, парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 10 |
| 2.7. | Столица за предшклоски узраст Димензије 310х400х605мм Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 40 |
| 2.8. | Играоница - скривалица (од издржљиве шпер плоче и PVC подлоге или итисона. Све ивице су заобљене ради сигурности дим 312*174, h=165) | ком | 2 |
| 2.9. | Играоница - возић (састоји се из више делова који се могу склапати у жељени облик) | ком | 2 |
| 2.10. | Дечји кревет са душеком 1300x500x300мм Дечји кревет је израђен од ламинираног буковог фурнира или од буковог масива, дебљине 20мм, са душеком од сунђера дебљине 100мм, пресвучен памучним платном. Ноге кревета су висине 300мм и причвршћене су са стране, тако да могу да се склопе. Испод душека је анатомски отпресак из 3 дела, дебљине 8мм, рађен од буковог фурнира. Лакира се воденим лаком у два слоја. | ком | 40 |
| 2.11. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 4 |
| 2.12. | Орман ниски - полица (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*80) | ком | 4 |
| 2.13. | Орман за дидактику (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*150) | ком | 4 |
| 2.14. | Орман за потрошни материјал (орман у боји светле букве, за потрошни материјал дим 80*40*180) | ком | 4 |
| 2.15. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, са преградама за одлагање играчака дим 90*40*180) | ком | 4 |
| ОПРЕМА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ - ПОЛУДНЕВНИ |  |  |  |
| 2.16. | Сточић за предшколски узраст (Сто четвороседни-округли, парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 10 |
| 2.17. | Столица за предшклоски узраст Димензије 310х400х605мм Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 40 |
| 2.18. | Играоница - скривалица (од издржљиве шпер плоче и PVC подлоге или итисона. Све ивице су заобљене ради сигурности дим 312*174, h=165) | ком | 2 |
| 2.19. | Играоница - возић (састоји се из више делова који се могу склапати у жељени облик) | ком | 2 |
| 2.20. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 4 |
| 2.21. | Орман ниски - полица (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*80) | ком | 4 |
| 2.22. | Орман за дидактику (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*150) | ком | 4 |
| 2.23. | Орман за потрошни материјал (орман у боји светле букве, за потрошни материјал дим 80*40*180) | ком | 4 |
| 2.24. | Полица са преградама за играчке (отворена полица у боји светле букве, са преградама за одлагање играчака дим 90*40*180) | ком | 4 |
|  | ОПРЕМА ЗА ГАРДЕРОБУ БОРАВКА ДЕЦЕ |  |  |
| 2.25. | Полице (Отворена полица у боји светле букве, са преградама дим 90*40*180) | ком | 12 |
| 2.26. | Орман за дечју гардеробу (Орман у боји светле букве, са затвореним касетама за одлагање дечје гардеробе дим 82.2*40*120) | ком | 28 |
|  | ОПРЕМА ЗА САНИТАРНИ ЧВОР БОРАВКА ДЕЦЕ |  |  |
| 2.27. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 2 |
| 2.28. | Пулт за повијање беба дим 120*80*85 | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ |  |  |
| 2.29. | Клуб сто (Клуб сто за чајну кухињу дим 60*60*54) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом | ком | 1 |
| 2.30. | Клуб столица за чајну кухињу | ком | 4 |
| 2.31. | Кухињски елемент (Мини кухињски елемент за чајну кухињу дим 100*60*75) | ком | 1 |
| 2.32. | Орман гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*50*190) | ком | 1 |
| 2.33. | Орман за АУВ средства са бравом и кључем (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*55*186) | ком | 1 |
| 2.34. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА ОСТАВУ ПРЉАВОГ ВЕША |  |  |
| 2.35. | Полице (Отворена полица у боји светле букве дим 80*50*190) | ком | 1 |
| 2.36. | Ормар гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила дим 80*50*190) | ком | 2 |
|  | ОПРЕМА ЗА ОСТАВУ ЧИСТОГ ВЕША |  |  |
| 2.37. | Полице (Отворена полица у боји светле букве дим 80*50*190) | ком | 1 |
| 2.38. | Ормар гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила дим 80*50*190) | ком | 2 |
| 3 | ОПРЕМА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ТИПСКУ КАНЦЕЛАРИЈУ |  |  |
| 3.1. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 6 |
| 3.2. | Покретна касета са фиокама (Покретна касета на точкићима са 3 фиоке дим 50*50*60) | ком | 6 |
| 3.3. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 6 |
| 3.4. | Полуфотеља (Полуфотеља-једносед, за седење поред ниског стола у сивој боји) | ком | 6 |
| 3.5. | Сточић (Ниски сточић, од уивера 18мм, кантован АБС траком, у боји светле букве дим 50*50*45) | ком | 3 |
| 3.6. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 6 |
| 3.7. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 6 |
| 3.8. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 3 |
| 3.9. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 12 |
|  | ОПРЕМА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ |  |  |
| 3.10. | Кухињски елемент (Мини кухињски елемент за чајну кухињу дим 100*60*75) | ком | 1 |
| 3.11. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА АРХИВУ |  |  |
| 3.12. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 1 |
| 3.13. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 3 |
| ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 3.14. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 1 |
| 3.15. | Покретна касета са фиокама (Покретна касета на точкићима са 3 фиоке дим 50*50*60) | ком | 1 |
| 3.16. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 1 |
| 3.17. | Полуфотеља (Полуфотеља-једносед, за седење поред ниског стола у сивој боји) | ком | 1 |
| 3.18. | Сточић (Ниски сточић, од уивера 18мм, кантован АБС траком, у боји светле букве дим 50*50*45) | ком | 1 |
| 3.19. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 1 |
| 3.20. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 2 |
| 3.21. | Корпа за отпатке (Мрежаска корпа за отпатке) | ком | 1 |
| 3.22. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 2 |
|  | ОПРЕМА ЗА ЗБОРНИЦУ ЗА НАСТАВНИКЕ |  |  |
| 3.23. | Радни сто (Конференцијски сто, Радна плоча 25мм, у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 | ком | 7 |
| 3.24. | Столица (Зборничка столица тапацирана) | ком | 28 |
| 3.25. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 6 |
| 3.26. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 2 |
| 3.27. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 3 |
|  | ОПРЕМА ЗА МЕДИЦИНСКУ ИЗОЛАЦИЈУ |  |  |
| 3.28. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 1 |
| 3.29. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 1 |
| 3.30. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 2 |
| 3.31. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 1 |
| 3.32. | Лежај за прву помоћ (Лежај за прву помоћ на точкићима дим 220*110*45) | ком | 1 |
| 3.33. | Столица за пацијенте (Столица за пацијента, обртна, без наслона) | ком | 1 |
| 3.34. | Метални орман за апотеку (Медицински орман за одлагање медицинског материјала дим 25*35) | ком | 1 |
| 3.35. | Мањи метални орман за хемијска средства (Метални орман за одлагање медицинског и хемијског материјала дим 90*70*40) | ком | 1 |
| 3.36. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 1 |
| 3.37. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 1 |
|  | ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ПОРТИРА |  |  |
| 3.38. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 1 |
| 3.39. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 1 |
| 3.40. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 1 |
| 3.41. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 1 |
| 3.42. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 1 |
| 3.43. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 1 |

Напомена:

- Понуђач се обавезује да ће опрему испоручити, монтирати, инсталирати, а по инсталацији и пуштању у рад обучити за рад са инсталираном опремом раднике опредељене од стране крајњег корисника – ПУ „Лане“ Дољевац.

- Понуђач уз понуду треба да достави  оригинал каталошке стране оверене од стране произвођачa наведене опреме  са подвученим недвосмисленим карактеристикама понуђене опреме на позицијама Кухињска опрема од 1.1.  до 1.46 .

Доказ: каталог произвођача оверен печатом и потписом произвођача понуђенe предметне опреме, или извод из каталога произвођача опреме (на српском језику), не старији од 60 дана од дана истацања рока за подношење понуда, којима се недвосмислено доказује усаглашеност понуђенe опреме са захтевима техничке спецификације конкурсне документације за предметну набавку. У случају да у каталогу није наведена нека од захтеваних карактеристика, понуђач је обавезан да достави и изјаву произвођача да понуђена опрема испуњава тражене карактеристике дефинисане у техничкој спецификацији.

- Уколико се из достављених докумената не може на несумњив начин извршити провера свих тражених техничких карактеристика односно понуђач не достави таква документа, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- Квалитет: У складу са захтевима из Техничке спецификације опреме

- Сва опрема која је предмет понуде мора бити савремена, професионална, нова и некоришћена, оптималне енергетске ефикасности.

- Предвидети све мере заштите на раду при монтажи и коришћењу опреме и инсталација

- При избору материјала понуђач се обавезује да поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника, заштиту животне средине и енергетску ефикасност

- Гарантни рок: Захтев наручиоца у погледу гарантног рока је мин. 24 месеца од дана извршене испоруке предметних опреме у целости. Рок за одазив по писменој пријави квара  је максимално 24 часа од момента пријаве квара, рок за отклањање квара је максимално пет дана, а  уколико се у наведеном  року недостатак/квар не може отклонити понуђач мора наручиоцу обезбедити заменски уређај.

- Наручилац ће од добављача захтевати надокнаду штете уколико му је за време трајања гарантног рока радњама или пропуштањем Добављача штета причињена.

- Обезбеђен сервис и резервни делови најмање 7 година после престанка гарантног рока

- За испоручену опрему, добављач мора да обезбеди овлашћени сервис у Србији (сопствену или уговорену сервисну службу) .

- Рок испоруке: Захтев наручиоца у погледу рока испоруке, монтаже, инсталирања и обуке извршиоца корисника, је максимално 30 дана од дана потписивања уговора

- Место испоруке, монтаже и обуке: на адреси: ПУ „Лане“ Дољевац, улица Др. Михајла Тимотијевића бр.3, 18410 Дољевац.

- Добављач је обавезан да поштује кућни ред наручиоца

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

- Шематске приказе, кухиња – архитектнонски приказ и технологија кухиње у DWG формату, могу се преузети са следећег линка.

http://opstinadoljevac.rs/bigfiles/lane/laneOpremanje.zip

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | ДОКАЗ: 1) Извод из казнене евиденције, односно Уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | ДОКАЗ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежног органа управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | ДОКАЗ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. |

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |  |
|  | - Да понуђач у последњих 12 месеци који предходе месецу објављивања позива за подношење понуда, није био у блокади | ДОКАЗ: Потврда о ликвидности Народне банке Србије – Одељења за принудну наплату, одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а. Потврда мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки и мора да обухвати протеклих дванаест (12) месеци, од дана објављивања позива (рачунајући и дан позива). Понуђач није дужан да достави наведену потврду, ако је доказ о ликвидности јавно доступан на интернет страницама НБС |  |
|  | 1.2. Да је понуђач по билансима успеха у последње три године, остварио пословне приходе у минималном износу од 50.000.000,00 (укупно) и да није исказивао губитке у пословању. | ДОКАЗ: Биланси успеха за 2016, 2017 и 2018 годину. Понуђач није дужан да достави наведену потврду, ако је доказ о ликвидности јавно доступан на интернет страницама АПР. |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |  |
|  | 2.1. Да је понуђач у предходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) испоручио и монтирао предметну опрему, у укупној вредности од мин. 25.000.000,00 дин. без ПДВ-а. |  | ДОКАЗ: потврда купца који је извршио набавку опреме из спецификације, припадајућа фотокопија фактуре/отпремнице за наведену опрему, оверена од стране референтног купца не старија од 30 дана од објављивања конкурсне документације на порталу јавних набавки. |
|  | 2.2. Да ПРОИЗВОЂАЧ опреме на позицијама Кухињска опрема 1.41, 1.42 и 1.43 поседује сертификат ISO 9001:2015 за производњу предметне опреме. EN ISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 Метода анализе гасова. Овај стандард специфицира да су произвођачи опреме, тестирали узорке на дозвољени садржај формалдехида и да имају сертификат за позиције Простор за предшколски боравак деце - од 2.1. до 2.38 |  | ДОКАЗ: Фотокопије сертификата који су важећи у моменту подношења понуде издатих од стране домаћих или страних тела акредитованих за сертификацију захтеваних стандарда. |
|  | 2.3. Да ПОНУЂАЧ поседује: - сертификат ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015; - OHSAS 18001за продају, уградњу и сервис предметне опреме, као и HACCP на позицијама Кухињска опрема од 1.1. до 1.46 . 2.4.; За позиције Простор за предшколски боравак од 2.1. до 2.38 и позиције Администрација од 3.1 до 3.46 : - OHSAS 18001:2007 – Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду. Стандард OHSAS 18001 је стандард који дефинише захтеве за систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду. Заштита здравља на раду је намењена организацијама које су свесне значаја безбедности здравља својих запослених и стално настоје да унапреде и одржавају ниво физичке, менталне и друштвене безбедности радника свих занимања као и спречавање њихових повређивања. - FSC CoC - међународна сертификација за дрво из одрживих шума.ФСЦ сертикификат је гаранција да дрво до крајњег корисника долази строго праћеним ланцем: од сертификоване шуме, преко обраде и производње. - ISO/IEC 27001:2013-Системи менаџмента безбедношћу информација. Међународним стандардом ISO 27001 се специфицирају захтеви за успостављање, примену, рад, праћење, преиспитивање, одржавање и побољшавање документованог ИСМС-а унутар контекста укупних пословних ризика у организацији. Он специфицира захтеве за имплементацију безбедносног управљања прилагођеног потребама појединих организација или њихових делова. - EN ISO 50001:2011 - Систем менаџмента енергијом. Овај међународни стандард специфицира захтеве за успостављање, примену, одржавање и побољшавање система менаџмента енергијом, а чија је сврха да омогући организацији да следи системски приступ у постизању сталног побољшавања енергетске перформансе, укључујући енергетску ефикасност, коришћење и потрошњу енергије. |  | ДОКАЗ: Фотокопије сертификата који су важећи у моменту подношења понуде издатих од стране домаћих или страних тела акредитованих за сертификацију захтеваних стандарда. |
|  | - Да ПОНУЂАЧ има обезбеђену своју или уговорену сервисну службу која има овлашћење од стране произвођача опреме, да врши сервисирање опреме коју нуди понуђач |  | ДОКАЗ: - организациона шема и/или правилник о систематизацији (или други одговарајући интерни акт), из којих се јасно може видети поседовање сопствене сервисне службе и/или - уговор о пословно техничкој сарадњи (или други одговарајући доказ) да поседује уговорену сервисну службу, овлашћену од стране произвођача опреме |
|  | 2.5. Понуђачи требају бити власници извештаја о контроли квалитета, односно атеста за дечју столицу и канцеларијске столице, који издаје Шумарски факултет – Завод за контролу квалитета намештаја или друго акредитовано тело у земљи или иностранству |  | ДОКАЗ: Извештај о контроли квалитета, односно атеста за дечју столицу и канцеларијске столице, који издаје Шумарски факултет – Завод за контролу квалитета намештаја или друго акредитовано тело у земљи |

| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да ПОНУЂАЧ има минимум 50 запослених или ангажованих лица, од којих минимум: - 3 сервисера са лиценцама/сертификатима за сервисрање опреме под редним бројевима на позицијама Кухињска опрема 1.18, 1.19, 1.20 и 1.21 - миним једног дипломираног инжењера шумарства, - минимум једног дипломираног инжењера електронике, - минимум једног дипломираног инжењера машинства, - минимум 10 радника столарске струке | ДОКАЗИ: - Уговори о раду или другој врсти радног ангажовања и М образац за сваког запослених или радно ангажованог лица - лиценце/сертификат за сервисере опреме под редним бројевима на позицијама Кухињска опрема 1.18, 1.19, 1.20 и 1.21 - фотокопије дипломе или уверења о стеченом образовању |
| 4. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да ПОНУЂАЧ располаже следећом опремом за позиције Опрема за простор за предшколски боравак од 2.1. до 2.38 и позиције Опрема за администрација од 3.1 до 3.46 и то: 2 ЦНЦ машине, машину за обраду кантова, пресу, камион за превоз (затворени) носивости минимум 12t. | ДОКАЗ: Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2018. и очитана саобраћајна дозвола. Понуђач је дужан да сваку страну пописне листе овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4.  и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4.  у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно осим услова да понуђач није био у блокади који испуњава сваки члан групе посебно.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке опреме.

VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном поступку – Опремање Предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03,

(1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

(2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавна набавка у отвореном поступку – Опремање Предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03,

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | По испостављеним фактурама најкасније у року од 45 дана од дана регистрације фактура у ЦРФ-у. |
| Рок важења понуде (Не краћи од 30 дана од дана отварања понуде) | _______ дана |
| Рок испоруке, уградње и инсталације опреме (Не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора) | _______ дана |
| Гарантни период (не краћи од 24 месеци) | ________ месеци |
| Место и начин испоруке | ПУ „Лане“ Дољевац, на адреси: ул.Др. Михајла Тимотијевића бр3., 18410 Дољевац |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Редни број | Опис опреме | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПРЕМА ЗА KУХИЊУ |  |  |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА МАГАЦИН |  |  |  |  |
| 1.1. | Полица 4 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене од лима дебљине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са штелујућим ногарама. дим 1350x500x2000мм | ком | 1 |  |  |
| 1.2. | Расхладни ормар за месо/поврће/млеко и млечне производе/рибу; инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 3 |  |  |
| 1.3. | Замрзивач вертикални, инокс АИСИ 304; гас Р404А; температурни режим -10/-18С; (прихватљив и температурни режим -10/-22 оС ) полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,40 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 2 |  |  |
| 1.4. | Ормар за хлеб израђен од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 40*40*1,2мм, затворен са свих страна лимом дебљине 0,8мм, Двојна крилна врата са ручицама целом висином израђена од лима 0,8мм са отворима за вентилацију у горњој и доњој зони врата, облога са унутрашње стране врата лим 0,6мм.Унутрашње полице израђене од дрвета.У комплету са штелујућим ногарама, дим 950*500*1800 | ком | 1 |  |  |
| 1.5. | Полица 4 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене од лима деблјине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са штелујућим ногарама. дим 950x500x2000мм | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ МЕСА |  |  |  |  |
| 1.6. | Сто за обраду меса са котерм плочом судопером, отвором и кантом за отпадке. Конструкција цеви 40*40*1,2мм са укрућењима са три стране, укрућења израђењна од цеви 40*40*1,2мм у комплету са штелујућим ногарама дим 1400*700*850мм | ком | 1 |  |  |
| 1.7. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 800*700*850мм | ком | 1 |  |  |
| 1.8. | Конзолни оцеђивач дим 1400*250*40мм АИСИ 304 | ком | 1 |  |  |
| 1.9. | Висећи ормарић затворен крилним вратима израђен од лима АИСИ304 дебљине 0,8мм, унутрашње облоге врата и страница израђене од лима дебљине 0,6мм дим 800*330*600 | ком | 1 |  |  |
| 1.10. | Расхладни ормар за обрађено месо инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОВРЋА |  |  |  |  |
| 1.11. | Сто за обраду меса са котерм плочом судопером, АИСИ304 отвором и кантом за отпадке. Конструкција цеви 40*40*1,2мм са укрућењима са три стране, укрућенја израђењна од цеви 40*40*1,2мм у комплету са штелујућим ногарама дим 1200*600*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.12. | Конзолни оцеђивач дим 1400*250*40 АИСИ 304 | ком | 1 |  |  |
| 1.13. | Радни сто 3 фиоке зидни израђен од инокса АИСИ304, руб на задњој страни 50мм. Деблјина радне плоче 40мм, затворен са свих страна лимом дебљине 0,8мм, фиоке израђене од лима дебљине 1мм, у комплету са штелујућом ногарама. дим 410*600*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.14. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1000*600*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.15. | Висећи ормарић затворен крилним вратима израђен од лима АИСИ304 дебљине 0,8мм, унутрашње облоге врата и страница израђене од лима дебљине 0,6мм дим 1000*330*600 | ком | 1 |  |  |
| 1.16. | Расхладни ормар за обрађено поврће, инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3% | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ТЕРМИЧКУ КУХИЊУ |  |  |  |  |
| 1.17. | Неутрални сто израђен од инокса АИСИ304 затворен крилним вратима са ручицом на вратима целом висином, затворен са свих страна лимом дебљине 0,8мм, облога врата са унутрашње стране лим дебљине 0,6мм зидни, руб на задњој страни 50мм, са средњом и доњом полицом дебљине 40мм дим 700*700*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.18. | Дводелна електична фритеза прикључна снага 28,2 kW; прикључни напон 400 V 3N AC; 2 базена 13-15Л уља; конструкционе осовине: горња радна површина од 30,00мм са радијусом Р 8мм; израђена од нерђајућег челика лима АИСИ 304; дебљина горње радне плоче 1,5мм; дугме за укључење/искључење и дугме за регулацију температуре, са кућиштем- постељицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. Уграђени висококапацитетни електрични грејачи, од високо легираног нерђајућег челика, који су намештени у унутрашњости базена; грејачи се при чишћењу базена лако и потпуно уклањају-подижу из базена; грејачи димензионирани тако, да је површинска топлотна ограниченост таква, да не долази до микро горења уља; специфична моћ грејања најмање 0,8 kW/ лит уља;у електрични тококрог поред термостата уграђен и сигурносни осигурач; термостат, који у случају неправилног деловања, искључи апарат-рад грејача. Приликом подизања грејача, ради чишћења базена, уграђени магнетни прекидач превентивно прекида електрични тококруг; уграђене штелујуће ногице; као и контролне сијалице које светле у току грејача; уз фритезу се испоручује: 2 комада поклопац базена; 2 комада плетене корпе од хромиране челичне жице са дршком од дуропластичног термоотпорног материјала са 2 крилна врата, која су доњем делу и лако се скидају; уље се из фритезе празни кроз кугласте лоптасте вентиле са ручицом, смештене испод базена дим 800*700*900мм | ком | 1 |  |  |
| 1.19. | Електрични кипер тигањ 60 литара; димензија посуде 710*430*235мм; кућиште и горња радна површина израђена од нерђајућег лима АИСИ 304 завршна обрада SB (scotch brite) горња радна површина 60мм и дебљине 1,5мм са радијусом на предњој страни; регулационе ногице штелујуће по висини; уграђене посебне ThermoplateAl плоче које обезбеђују бољи пренос топлоте и равномерну температуру на свим деловима површине дна посуде; посуда од нерђајућег челика АИСИ 304 на коју се шрафовима причвршћени алуминијумски сегменти са уграђеним грејачима; поклопац посуде уравнотежен да самостално стоји у свим позицијама отварања; ширина површине негрејаног дела (хладна зона) дна базена не сме прелазити 23мм; дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем- постељицом које спречава продор просутух течности према прекидачима и унутрашњој интслацији; прекидач и термостат на командној плочи одвојено монтирани и нису у истој оси; у електрични тококруг поред термостата уграђен и термички осигурач-термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат као и крајњи магнетни прекидач; апарат има довод воде у посуду, изведен са мешајућим вентилом на предњој страни апарата и фиксном лулом за воду; прикључна снага: 6 kW; прикључни напон: 400 V 3N AC дим 800*700*900mm | ком | 1 |  |  |
| 1.20. | Електрични шпорет 4 плоче 1 пећница; кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада површина SB (scotch brite); горња радна површина 60мм и дебљине 1,5мм са радијусом на предњој страни; регулационе ногице штелујуће по висини; дим уређаја 800џ700џ900мм; прикључна снага 14,5 kW; прикључни напон: 400V 3N AC; 4 пуне грејне плоче 300џ300мм (4*2,5kW) 1 ел. пећница димензије 540*530*300 ук. снаге 4,5 kW; (дољи грејач 3kW+ горњи грејач 1,5 kW) пећница конструкцијски изведена тако, да омогућава клизно извлачење према напред, ради лакшег приступа грејачима и ради лакших сервисних интервенција; испод радне површине уграђена посуда за сакупљање масноћа; посуда за сакупљање масноћа интегрисана у командну плочу; све електричне плоче чине једну геометријску раван; размак између грејних плоча мора бити мањи од 10мм; дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом који спречавају продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији; Пећница са: дугметом прекидача термостата за регулацију температуре од 50до 300С за доњи грејач + дугме прекидача термостата за регулацију температуре од 50 до 300С за доњи грејач + дугме укључење/искључење пећнице - положаји 0,1,0,1 пећница са решетком и плехом дебљине 1,25мм; водилице плехова у пећници са по три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења; врата пећнице конструкцијски изведена без дихтунг гуме | ком | 1 |  |  |
| 1.21. | Електрична троетажна печењара дим 800*875*1690мм ; тежина: 229кг; дим пећнице 540*730*300мм;капацитет (бурек): 3* 1 тепсија ГН2/1; снага електро пећнице: 3*5,9kW; прикључна снага: 17,7kW; прикључни напон: 400V 3N AC; конструкционе особине: израђена од нерђајућег челика лима АИСИ 304, са унутрашњом термичком изолацијом-камена вуна. Врата пећнице израђена од нерђајућег лима АИСИ304 дебљине 1мм бочне и леђна страна од нерђајућег лима дебљине 0,8мм; Свака етажа- пећница, са независном регулацијом доњег и горњег грејача + прекидач укључења/искључења; доњи грејач снаге: 3,4kW; горњи грејач 2,5kW; дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем - постељицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој иснталацији. У свакој етажи- пећници уграђен, поред радног и сигурносни термостат који, у случају температуре веће од 360С, искључи рад грејача. За сваку етажу по две контролне сијалице које сигнализирају укљученост-рад грејача (доњег и горњег); Свака етажа са по 1* решетком + 1*плехом дебљине 1,25мм; Водилице плехова, у свакој етажи, са по три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења; Врата пећнице конструкционо изведена без дихтунг гуме. Ручица за отаварње врата пећнице, израђена од термоплате- температурно отпорног материјала. Ногице штелујуће по висини | ком | 1 |  |  |
| 1.22. | Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим 3400*950*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ 304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без одводних цеви и вентилатора | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА СЕРВИРАЊЕ |  |  |  |  |
| 1.23. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1400*700*850 | ком | 2 |  |  |
| 1.24. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, деблјина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1170*700*850 | ком | 2 |  |  |
| 1.25. | Санитарни умиваоник са славином погон на лакат и сифоном; додацима за монтажу на зид, са узглављем висине цца 300мм, заобљен спој узглавља и базена; конструкције у иноксу 18/10 АИСИ 304 димензије 480*350*530мм | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ПРАЊЕ АБОНЕНТСКОГ ПОСУЂА |  |  |  |  |
| 1.26. | Троделна судопера са туш батеријом од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304, дебљина инокса радне плоче и судопере 1мм, дебљина плоче 40мм, базен пресован без варова са заобљеним угловима, носећа конструкција кутијасти профил 40*40*1,2мм са штелујућим ногарама. дим 1800*700*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.27. | Конзолни оцеђивач дим 1800*250*40 АИСИ 304; | ком | 1 |  |  |
| 1.28. | Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим 1900*800*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ 304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без одводних цеви и вентилатора | ком | 1 |  |  |
| 1.29. | Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм inox 70л са педалом за подизање поклопца | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ПРАЊЕ КУХИЊСКОГ ПОСУЂА |  |  |  |  |
| 1.30. | Сто за оцеђивање израђен од инокса АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, површина и оцеђивач израђени од лима дебљине 1мм, у комплету са штелујућим ногарама дим 800*700*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.31. | Дводелна базен судопера од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304, дебљина инокса радне плоче и судопере 1мм, дебљина плоче 40мм, базен пресован без варова са заобљеним угловима, носећа конструкција кутијасти профил 40*40*1,2мм са штелујућим ногарама. дим 1800*700*850 | ком | 1 |  |  |
| 1.32. | Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим 2800*750*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ 304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без одводних цеви и вентилатора | ком | 1 |  |  |
| 1.33. | Конзолни оцеђивач дим 2800*250*40 АИСИ 304 | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРАЊЕ ТЕРМОСА |  |  |  |  |
| 1.34. | Трокадеро са тушем дим 500*500*450 АИСИ304 | ком | 2 |  |  |
| 1.35. | Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм inox 70л са педалом за подизање поклопца | ком | 2 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ |  |  |  |  |
| 1.36. | Полица 3 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене од лима дебљине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са штелујућим ногарама. дим 1200x500x2000 | ком | 2 |  |  |
| 1.37. | Неутрални радни сто зидни отворен са доњом полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине 0,8мм дим 1120*700*850 | ком | 2 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ДЕПОНИЈУ ХРАНЕ |  |  |  |  |
| 1.38. | Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм inox 70л са педалом за подизање поклопца | ком | 2 |  |  |
|  | ДОДАТНА ОПРЕМА |  |  |  |  |
| 1.39. | Транспортна једноетажна колица дим 800*690*950 АИСИ304 | ком | 1 |  |  |
| 1.40. | Троетажна сервирна колица дим 800*690*950 АИСИ 304 | ком | 4 |  |  |
| 1.41. | Стона љуштилица за кромпир капацитета 5 kg прикључна снага 0,37kW; Производња по сату 60kg/h; прикључак 230V/1N/50Hz димензије 850*530*740мм (Прихватљива је и димензија 520x630x590mm) | ком | 1 |  |  |
| 1.42. | Стона универзална кухињска машина "ромањола" са сетом од 5 основних различитих дискова; број обртаја у минуту 255; прикључак 0,37kW; прикључак 230V/1N/50Hz; димензије отвора 155*75мм; димензије уређаја 220*610*520мм | ком | 1 |  |  |
| 1.43. | Саламорезница fi220mm прикључак 230V/1N/50Hz; снага 0,18kW; нож 220мм; опција резања 0/15мм; димензије 580*405*340мм | ком | 1 |  |  |
| 1.44. | Стона децимална вага мерног опсега до 20кг; капацитета мерења 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g,20kg/10g, са LCD дисплејем ( са 5 цифара) инсталисана снага - 0,2kW, 230V-1N-50Hz | ком | 2 |  |  |
| 1.45. | Стерилизатор за ножеве зидни капацитет 10 ножева димензије 430*160*640мм | ком | 1 |  |  |
| 1.46. | Дозатори за течни сапун и дезифективна средства | ком | 4 |  |  |
| Укупно, опрема за кухињу, без обрачунатог ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| 2 | ОПРЕМА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ БОРАВАК ДЕЦЕ. |
|  | ОПРЕМА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ВИШЕНАМЕНСКИ ПРОСТОР |  |  |  |  |
| 2.1. | Сточић за предшклоски узраст (Сто четворосед, парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 20 |  |  |
| 2.2. | Столица за предшклоски узраст (Столица за децу,) Димензије 310х400х605мм Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 80 |  |  |
| 2.3. | Универзална бина (за приредбе, игру, спавање са троструком дрвеном оградицом, два тобогана и дрвеним степеништем дим 200*510*0.6/110) | ком | 1 |  |  |
| 2.4. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање играчака дим 80*40*180) | ком | 3 |  |  |
| 2.5. | Орман за потрошни материјал (дим 80*40*180) | ком | 3 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ - ЦЕЛОДНЕВНИ |  |  |  |  |
| 2.6. | Сточић за предшклоски узраст (Сто четворосед, парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. |  | 10 |  |  |
| 2.7. | Столица за предшклоски узраст Димензије 310х400х605мм Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 40 |  |  |
| 2.8. | Играоница - скривалица (од издржљиве шпер плоче и PVC подлоге или итисона. Све ивице су заобљене ради сигурности дим 312*174, h=165) | ком | 2 |  |  |
| 2.9. | Играоница - возић (састоји се из више делова који се могу склапати у жељени облик) | ком | 2 |  |  |
| 2.10. | Дечји кревет са душеком 1300x500x300мм Дечји кревет је израђен од ламинираног буковог фурнира или од буковог масива, дебљине 20мм, са душеком од сунђера дебљине 100мм, пресвучен памучним платном. Ноге кревета су висине 300мм и причвршћене су са стране, тако да могу да се склопе. Испод душека је анатомски отпресак из 3 дела, дебљине 8мм, рађен од буковог фурнира. Лакира се воденим лаком у два слоја. | ком | 40 |  |  |
| 2.11. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 4 |  |  |
| 2.12. | Орман ниски - полица (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*80) | ком | 4 |  |  |
| 2.13. | Орман за дидактику (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*150) | ком | 4 |  |  |
| 2.14. | Орман за потрошни материјал (орман у боји светле букве, за потрошни материјал дим 80*40*180) | ком | 4 |  |  |
| 2.15. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, са преградама за одлагање играчака дим 90*40*180) | ком | 4 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ - ПОЛУДНЕВНИ |  |  |  |  |
| 2.16. | Сточић за предшколски узраст (Сто четвороседни-округли, парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 10 |  |  |
| 2.17. | Столица за предшклоски узраст Димензије 310х400х605мм Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом. | ком | 40 |  |  |
| 2.18. | Играоница - скривалица (од издржљиве шпер плоче и PVC подлоге или итисона. Све ивице су заобљене ради сигурности дим 312*174, h=165) | ком | 2 |  |  |
| 2.19. | Играоница - возић (састоји се из више делова који се могу склапати у жељени облик) | ком | 2 |  |  |
| 2.20. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 4 |  |  |
| 2.21. | Орман ниски - полица (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*80) | ком | 4 |  |  |
| 2.22. | Орман за дидактику (орман у боји светле букве, са отвореним полицама и затвореним касетама дим 80*40*150) | ком | 4 |  |  |
| 2.23. | Орман за потрошни материјал (орман у боји светле букве, за потрошни материјал дим 80*40*180) | ком | 4 |  |  |
| 2.24. | Полица са преградама за играчке (отворена полица у боји светле букве, са преградама за одлагање играчака дим 90*40*180) | ком | 4 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ГАРДЕРОБУ БОРАВКА ДЕЦЕ |  |  |  |  |
| 2.25. | Полице (Отворена полица у боји светле букве, са преградама дим 90*40*180) | ком | 12 |  |  |
| 2.26. | Орман за дечју гардеробу (Орман у боји светле букве, са затвореним касетама за одлагање дечје гардеробе дим 82.2*40*120) | ком | 28 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА САНИТАРНИ ЧВОР БОРАВКА ДЕЦЕ |  |  |  |  |
| 2.27. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 2 |  |  |
| 2.28. | Пулт за повијање беба дим 120*80*85 | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊА |  |  |  |  |
| 2.29. | Клуб сто (Клуб сто за чајну кухињу дим 60*60*54) Плоча је израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом | ком | 1 |  |  |
| 2.30. | Клуб столица за чајну кухињу | ком | 4 |  |  |
| 2.31. | Кухињски елемент (Мини кухињски елемент за чајну кухињу дим 100*60*75) | ком | 1 |  |  |
| 2.32. | Орман гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*50*190) | ком | 1 |  |  |
| 2.33. | Орман за АУВ средства са бравом и кључем (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*55*186) | ком | 1 |  |  |
| 2.34. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ОСТАВУ ПРЉАВОГ ВЕША |  |  |  |  |
| 2.35. | Полице (Отворена полица у боји светле букве дим 80*50*190) | ком | 1 |  |  |
| 2.36. | Ормар гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила дим 80*50*190) | ком | 2 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ОСТАВУ ЧИСТОГ ВЕША |  |  |  |  |
| 2.37. | Полице (Отворена полица у боји светле букве дим 80*50*190) | ком | 1 |  |  |
| 2.38. | Ормар гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила дим 80*50*190) | ком | 2 |  |  |
| 2. Укупно - опрема за предшколски боравак деце, без обрачунатог ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| 3 | ОПРЕМА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ |  |  |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ТИПСКУ КАНЦЕЛАРИЈУ |  |  |  |  |
| 3.1. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 6 |  |  |
| 3.2. | Покретна касета са фиокама (Покретна касета на точкићима са 3 фиоке дим 50*50*60) | ком | 6 |  |  |
| 3.3. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 6 |  |  |
| 3.4. | Полуфотеља (Полуфотеља-једносед, за седење поред ниског стола у сивој боји) | ком | 6 |  |  |
| 3.5. | Сточић (Ниски сточић, од уивера 18мм, кантован АБС траком, у боји светле букве дим 50*50*45) | ком | 3 |  |  |
| 3.6. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 6 |  |  |
| 3.7. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 6 |  |  |
| 3.8. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 3 |  |  |
| 3.9. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 12 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ |  |  |  |  |
| 3.10. | Кухињски елемент (Мини кухињски елемент за чајну кухињу дим 100*60*75) | ком | 1 |  |  |
| 3.11. | Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке) | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА АРХИВУ |  |  |  |  |
| 3.12. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 1 |  |  |
| 3.13. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 3 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ДИРЕКТОРА |  |  |  |  |
| 3.14. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 1 |  |  |
| 3.15. | Покретна касета са фиокама (Покретна касета на точкићима са 3 фиоке дим 50*50*60) | ком | 1 |  |  |
| 3.16. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 1 |  |  |
| 3.17. | Полуфотеља (Полуфотеља-једносед, за седење поред ниског стола у сивој боји) | ком | 1 |  |  |
| 3.18. | Сточић (Ниски сточић, од уивера 18мм, кантован АБС траком, у боји светле букве дим 50*50*45) | ком | 1 |  |  |
| 3.19. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 1 |  |  |
| 3.20. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 2 |  |  |
| 3.21. | Корпа за отпатке (Мрежаска корпа за отпатке) | ком | 1 |  |  |
| 3.22. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 2 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА ЗБОРНИЦУ ЗА НАСТАВНИКЕ |  |  |  |  |
| 3.23. | Радни сто (Конференцијски сто, Радна плоча 25мм, у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 | ком | 7 |  |  |
| 3.24. | Столица (Зборничка столица тапацирана) | ком | 28 |  |  |
| 3.25. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 6 |  |  |
| 3.26. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 2 |  |  |
| 3.27. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 3 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА МЕДИЦИНСКУ ИЗОЛАЦИЈУ |  |  |  |  |
| 3.28. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 1 |  |  |
| 3.29. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 1 |  |  |
| 3.30. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 2 |  |  |
| 3.31. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 1 |  |  |
| 3.32. | Лежај за прву помоћ (Лежај за прву помоћ на точкићима дим 220*110*45) | ком | 1 |  |  |
| 3.33. | Столица за пацијенте (Столица за пацијента, обртна, без наслона) | ком | 1 |  |  |
| 3.34. | Метални орман за апотеку (Медицински орман за одлагање медицинског материјала дим 25*35) | ком | 1 |  |  |
| 3.35. | Мањи метални орман за хемијска средства (Метални орман за одлагање медицинског и хемијског материјала дим 90*70*40) | ком | 1 |  |  |
| 3.36. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 1 |  |  |
| 3.37. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 1 |  |  |
|  | ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ПОРТИРА |  |  |  |  |
| 3.38. | Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021 дим 150*80*75) | ком | 1 |  |  |
| 3.39. | Столица (Тапацирана столица са руконаслонима) | ком | 1 |  |  |
| 3.40. | Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање канцеларијског материјала дим 80*35*190) | ком | 1 |  |  |
| 3.41. | Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим 80*40*190) | ком | 1 |  |  |
| 3.42. | Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке) | ком | 1 |  |  |
| 3.43. | Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за кућиште рачунара) | ком | 1 |  |  |
| 3 - Укупно - опрема за администрацију, без обрачунатог ПДВ-а: |  |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |
| --- | --- |
| 1 – Укупно, опрема за кухињу, без обрачунатог ПДВ-а: |  |
| 2 - Укупно - опрема за предшколски боравак деце, без обрачунатог ПДВ-а: |  |
| 3 - Укупно - опрема за администрацију, без обрачунатог ПДВ-а: |  |
| Укупно без обрачунатог ПДВ-а: |  |
| Износ обрачунатог ПДВ-а: |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

- На крају сваје спецификације опреме (по врстама 1-3), уписати као међузбир, као укупну цену предметне врсте опреме без ПДВ-а.

- у Рекапитулацији: уписати колико износи укупна цена опреме по врстама без ПДВ-а;

У реду „Укупно без обрачунатог ПДВ-а“ уписати збир претходна три износа;

У реду „Износ обрачунатог ПДВ-а“ уписати износ ПДВ-а множењем претходне цифре са 0,2, односно другим коефицијентом појединачне ставке у техничкој спецификацији – у складу са законом;

У реду „Укупно са ПДВ-ом“ уписати збир претходна два износа.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку – Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме,  број 404-2-48/2019-03, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, број 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“, број 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 46/96),

- OБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за попуњавање и подношење на наплату бланко менице

Издато у_______________, дана __.__.2019. године од стране меничног дужника ________________

_____________________________, матични број _______________ ПИБ _________________, кога заступа _______________________, ради обезбеђења потраживања  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ,  по основу озбиљности понуде – у јавној набавци – Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме,  број 404-2-48/2019-03.

У складу са одредбама наведеним у конкурсној документацији, достављамо Вам једну бланко соло меницу са серијским бројем _______________ и овлашћујемо Општинску управу општине Дољевац,   да исту може попунити на износ до 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским  путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине у случају ако:

Ово овлашћење остаје на снази до истека рока важења уговорa.

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави меницу за добро извршење посла;

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.

Прилог: - Фотокопија депонованих потписа

- потписане и оверена  1  меница.

Датум издавања овлашћења,		   	           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

__________________________			               ________________________________

Адреса: _________________________

Седиште: ________________________

Мат. Број ________________________

ПИБ ____________________________

Текући рачун: ____________________

Банка: ___________________________

М.П.

Директор,

- OБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ/БРИСАЊЕ МЕНИЦЕ

(заокружити регистрацију или брисање)

| Матични број дужника / јемца / авалисте: |  | ПИБ: |  | Назив: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Редни број | Датум издавања менице | Серијски број менице | Износ менице/валута |  | Датум доспећа | Основ издавања * и износ из основа/валута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Износ | Валута |  | Основ издавања | Износ | Валута |
| 1. |  |  |  | РСД |  | За озбиљност понуде у јавној набавци бр. 404-2-48/2019-03 |  | РСД |

| Подносилац |  |  |  |  | Потврда пријема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назив и адреса) |  |  |  |  | (назив банке) |  |  |
|  | М.П. |  |  | М.П. |  |  |  |
| (потпис) |  |  |  |  | (потпис) |  |  |
| У Дољевцу, |  |  |  |  | Датум: |  |  |

*Као основ издавања уноси се разлог издавања менице (нпр: 1. Уговор о промету робе и услуга; 2. Уговор о кредиту; 3. Јемство; 4. Учешће на тендеру; 5. Гаранција за квалитетно обављен посао; 6. Авал; 7. Уговор о отварању рачуна; 8. Бизнис картица; 9. Есконт меница; 10. Остало-навести основ. За сваки од ових основа навести број и датум уговора). Ако је у питању бланко меница, поред основа издавања уноси се и износ из основа.

- ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИСПОРУЧЕНЕ И МОНТИРАНЕ ОПРЕМЕ

За  поступак  јавне набавке – Опремање предшколске установе „Лане“ - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03

Понуђач  ____________________________________________________________________

| Ред бр. | Наручилац предметних опреме | Вредност испоручених опреме | Врста испоручених опреме | Број уговора и фактуре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи

-  Фотокопије уговора са  припадајућим анексима,

- Фотокопије рачуна са спецификацијом испоручених опреме

Место:_____________                                                      Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________                         М.П.                      ____________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац се може умножавати у потребном броју примерака.

- ПОТВРДА  НАРУЧИОЦА О ИСПОРУЧЕНОЈ ОПРЕМИ

За  поступак  јавне набавке – Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03

Назив Наручиоца:________________________________________________________

Адреса Наручиоца:________________________________________________________

Овим потврђујемо да је:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(уписати име, седиште и матични број понуђача - за потребе Наручиоца, квалитетно и у уговореном року извршио уговорене обавезе о испоруци и монтажи опреме :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(навести врсту опреме)

У укупном износу од  _______________________________ без ПДВ-а,

а на основу Уговора број:____________________________  од   ___________________

(заведено код Наручиоца)                        (датум Уговора)

Ова потврда се издаје ради учешћа у  поступку Јавне набавке,  и у друге сврхе се не

може користити.

Контакт особа Наручиоца и телефон: ___________________________________________________________________________

Место:_____________                                                    Потпис  овлашћеног лица Наручиоца

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

(Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи)

(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца)

(Потврда мора бити издата после дана објаве позива)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

За јавну набавку Опремање Предшколске установе «Лане» - Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03

Понуђач _________________________________________________________________,

са седиштем у_________________________,ул. ______________________бр. _______,

даје

И З Ј А В У

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице, изјављујем :

- Да ћу се у року од максимално ______________________ од момента писмене пријаве квара одазвати на исти, односно да ћу у року од максимално ______________________ отклонити квар.

- Да ћу, уколико се у наведеном року недостатак/квар не може отклонити наручиоцу обезбедити заменски уређаја.

Место:_____________                                                       Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________                         М.П.                         ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица члана из групе понуђача и оверена печатом који има овлашћени сервис/сервисера.

VII - МОДЕЛ УГОВОРА

О ОПРЕМАЊУ ПУ „ЛАНЕ“ ДОЉЕВАЦ - НАБАВЦИ, МОНТАЖИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ОПРЕМЕ

Закључен између:

Наручиоца: Општинска управа општине Дољевац

са седиштем у  Дољевцу, ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац

ПИБ: 100491448,  Матични број:  07171820

Број рачуна: 840-154640-62

Телефон:018/4810-054, Факс:018/4810-055

коју заступа начелница Гордана Цветковић, ( у даљем тексту наручилац)

и

Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун број _______________________ код банке ______________________;

члан групе/подизвођач ______________________________________________, _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

члан групе/подизвођач ______________________________________________, _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

(у даљем тексту: Добављач), које заступа директор ___________________________

Уговорне стране закључиле су дана _______ 2019. године уговор о  опремању ПУ „ЛАНЕ“ Дољевац - набавци, монтажи и инсталацији опреме, где сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 60. Став 1., тачка 1., Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) позвао понуђаче да доставе понуде у поступку јавне набавке у отвореном поступку - опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац, - набавка, монтажа и инсталација опреме, број ЈН 404-2-48/2019-03

- да је Добављач доставио понуду бр. _______________ од ____________ која у потпуности испуњава законске услове и услове из конкурсне документације, а која се налази у прилогу овог Уговора и његов је саставни део.

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) донео Одлуку о додели уговора број _____ од __________ године и за набавку опреме која су предмет овог уговора, изабрао Добављача ________________________ из ______________, који ће предметну набавку реализовати____________ (самостално /преко подизвођача /у групи понуђача).

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет уговора је опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац, - набавка, монтажа и инсталација опреме, број ЈН 404-2-48/2019-03 и ближе је одређен прихваћеном понудом Добављача број ______ од _____________. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Ради испоруке, инсталирања опреме, као и спровођења обуке, Добављач се обавезује да обезбеди све потребне материјалне и људске ресурсе и изврши све друге обавезе неопходне за потпуну реализацију обавеза преузетих датом понудом, које су предмет овог Уговора, и то свему у складу са позитивним прописима,стандардима и нормативима за ову врсту посла.

Вредност уговора

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена опремања ПУ „Лане“ Дољевац, укључује цену набавке опреме, монтажу, инсталирање и спровођење обуке запослених, осигурања и безбедности, као и све остале зависне трошкове Добављача, неопходне за извршење уговорених обавеза - износи: _______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Добављача број _________ од _____________ године.

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним фактурама и обострано овереним отпремницама, овереним гарантним листовима за сваку појединачну ставку, записника о примопредаји и техничком пријему опреме из усвојене понуде Добављача бр. ______ од __________2019. године.

Рок плаћања у складу са законом износи до 45 дана, од дана регистрација фактура у ЦРФ-у .

Добављач испоставља коначни рачун након инсталације, обуке запослених и техничког пријема опреме од стране Наручиоца, односно крајњег корисника ПУ „Лане“ Дољевац.

Рок за испоруку, монтажу и инсталацију опреме

Члан 4.

Добављач се обавезује да уговорену опрему испоручи, монтира и инсталира Наручиоцу најкасније у року до _____ (словима) дана, рачунајући од дана потписивања овог уговора.

Под роком испуњења уговорне обавезе сматра се дан испоруке и инсталације уговорене опреме, оверених гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано потписаног Записника о примопредаји опреме и извршене обуке.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за испоруку, монтажу и инсталацију опреме се продужава на захтев Добављача:

- у случају прекида испоруке дуже од 2 (два) дана, који није изазван кривицом Добављача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

Захтев за продужење рока за испоруку, монтажу и инсталацију опреме Добављач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околности које утичу на уговорени рок, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за испоруку опреме-опреме.

О продужењу рока за испоруку опреме Наручилац и добављач ће се сагласити у форми анекса овог Уговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 6.

Добављач је дужан да Наручиоцу преда:

Меницу за добро извршење посла - најкасније 15 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за испоруку опреме, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Добављач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави меницу из ст. 1 овог  члана.

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје и техничког пријема уграђене опреме, преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности менице за отклањање грешака у гарантном року мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Добављач не испоручи, монтира и инсталира опрему у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Добављача, умањењем коначног рачуна.

Право Наручиоца да наплати уговорну казну не искључује његово право да захтева од Добављача накнаду штете ако му је радњама или пропуштањем Добављача штета причињена.

Гарантни рок

Члан 8.

Гарантни рок за испоручену опрему у складу са датом понудом Добављача, је ____ (словима) месеци и рачуна се од датума примопредаје опреме.

За испоручена опрему из спецификације предмета набавке, Добављач мора да обезбеди овлашећни сервис у Србији са минимум три сертификована/овлашћена сервисера од стране произвођача за територију Републике Србије за монтажу-инсталирање и сервисирање кухињске опреме у гарантном и постгарантном периоду.

За време трајања гарантног периода Добављач је дужан да се одазове на сваку пријаву квара опреме – опреме код Наручиоца и то у року од 24 часа од пријема писаног позива – пријаве квара, исти отклони о свом трошку, укључујући и накнаду штете коју је Наручилац због тог квара претрпео.

Обезбеђени сервис опреме – опреме и резервне делове Добављач гарантује Наручиоцу најмање 7 (седам) година по престанку гарантног рока.

Члан 9.

За испоручену опрему Добављач мора да има оверене гарантне листове, сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за предметну опрему, у свему у складу са спецификацијом предмета набавке и прихваћеном понудом број ____ од _____________. године.

Уколико Наручилац утврди да предметна опрему не одговарају стандардима и техничким прописима, исте ће одбити и забранити њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања опреме.

Добављач је одговоран уколико испоручи и инсталира опрему која не одговара квалитету.

У случају да је због испоруке неквалитетних опреме угрожена безбедност лица и објекта,наручилац има право да тражи од Добављача замену опреме у складу са спецификацијом предмета набавке и уговорним одредбама.

Члан 10.

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за део уговорених обавеза подизвођача, као да су његове.

Добављач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Раскид Уговора

Члан 11.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:

· уколико добављач опреме касни са испоруком опреме дуже од 25 (двадесетпет) календарских дана.

· уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није поступио по примедбама Наручиоца.

Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина опреме, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини опреме и њиховој вредности.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Измене уговора

Члан 12.

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим предмета ЈН, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чије реализације, циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима предмета ЈН, не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

Ако вредност повећаног обима предмета ЈН прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за набавку, монтажу и инсталацију опреме, ако наступе околности на које добављач није могао да утиче, а које се односе на:

1.	природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се испоручује опрема и сл.);

2.	мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3.	кашњење наручиоца да Добављачу омогући несметану испоруку и монтажу опреме;

У случају потребе извођења непредвиђених радова (на инсталацијама и сл.), односно испоруке непредвиђене опреме, поред продужења рока, наручилац може дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке

Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 14.

Комуникација Наручиоца и Добављача у вези примене одредби овог Уговора вршиће се у писаној форми, електронском поштом, факсом, поштом или личном доставом, на адресе и бројеве телефона из документације Наручиоца и Добављача предате на основу предметне набавке опреме.

У случају промене података из претходног става овог члана, уговорне стране дужне су да без одлагања једна другу обавесте у писаној форми.

Члан 15.

Саставни део овог Уговора је:

- Понуда Добављача бр. ____ од ____________. године;

Члан 16.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, тумачењем одредби овог Уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације, садржаја изјава и других доказа које је Добављач доставио уз понуду број ________ од _____________. године.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 17.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере од стране обе уговорне стране.

Члан 18.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

| ЗА ДОБАВЉАЧА |  | ЗА НАРУЧИОЦА - НАЧЕЛНИЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. | МП. |  |
|  |  | Гордана Цветковић, дипл.правница |

VIII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступку – Опремање Предшколске установе „Лане“ - набавка, монтажа и инсталација опреме, ЈН бр. 404-2-48/2019-03 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.06.2019.године до 14,45  часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 17.06.2019. године, у 15,00 часова у просторијама Општинске упрве општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121,  18410 Дољевац.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми, за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена).

Наручилац ће отворити све благовремене понуде у присуству овлашћених представника понуђача који поднесу писано овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда.

Приликом јавног отварања понуда биће саопштене све чињенице које се обавезно уносе у Записник о отварању понуда, у складу са чланом 104. Закона.

Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда доставити записник, у року од три дана од дана отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА |
| --- | --- |
|  | Образац Понуде |
|  | Образац структуре цене |
|  | Образац трошкова припреме понуде - (образац се доставља уколико понуђач има трошкове припреме и подношења понуде) |
|  | Образац изјаве о независној понуди |
|  | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Ст. 2. Закона |
|  | Образац - Менично писмо – овлашћење |
|  | Образац захтева за регистрацију/брисања менице |
|  | Образац референц листа- списак испоручене и монтиране опреме |
|  | Потврда наручиоца о испорученој опреми |
|  | Изјава понуђача – за поступање у гарантном року |
|  | Модел уговора |

3.   ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. став 6. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку– Опремање Предшколске установе „Лане“ - набавка, монтажа и инсталација опреме,, - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Опремање Предшколске установе „Лане“ - набавка, монтажа и инсталација опреме, ЈН бр. 404-2-48/2019-03, - НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Опремање  Предшколске установе „Лане“ - набавка, монтажа и инсталација опреме, ЈН бр. 404-2-48/2019-03,  - НЕ ОТВАРАТИ”  или„ Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку– Опремање Предшколске установе „Лане“ - набавка, монтажа и инсталација опреме, ЈН бр. 404-2-48/2019-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглавља V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5 изјаве из поглавља III ).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши  на основу издатих рачуна за испоручену, уграђену и инсталирану опрему, уплатом на текући рачун понуђача, у року од 45 дана од дана регистрације фактуре у ЦРФ-у.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од   24 месеци од дана испоруке, монтаже и инсталације опреме.

8.3 Захтев у погледу рока испоруке опреме

Рок испоруке опреме, не може бити дужи од 30 дана  од дана закључења уговора.

Место испоруке: ПУ „Лане“ Дољевац, ул.др.Михајла Тимотијевића бр.3., 18410 Дољевац.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави

Меницу за озбиљност понуде, у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Општинске управе општине Дољевац, Николе Тесле 121,18410 Дољевац, матични број 07171820, ПИБ: 100491448.

Наручилац има право да меницу за озбиљност понуде активира  у следећим случејевима:

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави меницу за добро извршење посла;

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Меницу за добро извршење посла - најкасније 15 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за испоруку опреме, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Добављач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави меницу из ст. 1 овог  члана.

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје и техничког пријема уграђене опреме, преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности менице за отклањање грешака у гарантном року мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, Општинска управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18 410 Дољевац, електронске поште на e-mail адресу opstina@opstinadoljevac.rs, или факсом на број 018/4810-055 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-2-48/2019-03.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: opstina@opstinadoljevac.rs, факсом на број 018/4810-055,] или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Дољевац; јавна набавка у отвореном поступку Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

16.  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 дана од јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.

17. ИЗМЕНА УГОВОРА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци Опремање предшколске установе „Лане“ Дољевац - набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим предмета ЈН, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чије реализације, циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима предмета ЈН, не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

Ако вредност повећаног обима предмета ЈН прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за набавку, монтажу и инсталацију опреме, ако наступе околности на које добављач није могао да утиче, а које се односе на:

1.	природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се испоручује опрема и сл.);

2.	мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3.	кашњење наручиоца да Добављачу омогући несметану испоруку и монтажу опреме;

У случају потребе извођења непредвиђених радова (на инсталацијама и сл.), односно испоруке непредвиђене опреме, поред продужења рока, наручилац може дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.